Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Комитет по чрезвычайным ситуациям

Кокшетауский технический институт

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РГУ «Кокшетауский

техническтй институт

Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел

Республики Казахстан»

полковник гражданской защиты

_____________ С.Шарипханов

_____________________ 2017 г.

Рабочая программа государственного экзамена

по специальности: 5В100100 «Пожарная безопасность»

Форма обучения: очная, заочная

Кокшетау - 2017

Рабочая программа государственного экзамена составлена на основании рабочей программы по дисциплине «Пожарная безопасность в строительстве».

Составители:

- Тимеев Е.А. – заместитель начальника института по учебной работе

- Карменов К.К. – начальник кафедры пожарной профилактики

- Рахметулин Б.Ж. – старший преподаватель кафедры пожарной профилактики

Рабочая программа обсуждена на заседании методической комиссии кафедры пожарной профилактики, протокол № 4  от  22.12.2016г.

Начальник кафедры   			Карменов К.К.

(подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методического совета института

Протокол № 3    от 24.01.2017г.

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета института

Протокол № ___  от ______________

Название дисциплины: 1. Пожарная безопасность в строительстве

3 кредита

Цели и задачи курса:

Приобретение  курсантами и слушателями  необходимых теоретических знаний и практических навыков по освоению современных методов расчета в области противопожарной защиты, нормативно-технической работы в части определения соответствия требованиям пожарной безопасности конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений на стадии их проектирования, строительства и реконструкции, а также при проведении пожарно-технического обследования объектов  хозяйствования.

Задачи дисциплины «Пожарная безопасность в строительстве» – усвоение курсантами и слушателями  вопросов предупреждения пожаров и обеспечение условий для безопасной эвакуации людей, имущества и успешной ликвидации пожаров.

Содержание дисциплины

Введение.

Предмет, задачи и содержание курса, значение его для выпускника вуза. Взаимосвязь изучаемых технических решений по пожарной безопасности в строительстве с общими направлениями противопожарной защиты объектов хозяйствования. Роль отечественных ученых в становлении дисциплины. Примеры эффективного использования знаний и навыков, приобретенных при изучении дисциплины, для успешного решения проблем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Методические рекомендации по изучению дисциплины, связь ее с другими дисциплинами учебного плана.

Раздел I. Здания, сооружения и  их поведение в условиях пожара.

Тема 1. Противопожарные преграды.

Классификация и назначение противопожарных преград. Противопожарные стены: типы, виды, устройство, нормативные требования. Противопожарные перегородки и перекрытия: типы, область применения, требования к конструктивному исполнению. Противопожарные разрывы: назначение, принцип устройства. Противопожарные зоны: область применения, нормативные требования, конструктивное исполнение. Местные противопожарные преграды: виды, область применения, требования к конструктивному исполнению. Защита проемов в противопожарных преградах: защита оконных проемов, защита дверных проемов, защита технологических проемов, противопожарный занавес. Методика определения соответствия требованиям пожарной безопасности противопожарных преград.

Раздел II. Элементы  систем  обеспечения пожарной безопасности  в строительстве.

Тема 2. Принципы объемно-планировочных решений направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий.

Планировочные схемы зданий. Противопожарные секции в производственных зданиях. Противопожарные секции в общественных и жилых зданиях. Нормирование и расчет площади противопожарных отсеков. Методика определения соответствия внутренней планировки зданий требованиям пожарной безопасности.

Тема 3,4. Безопасность людей в зданиях и сооружениях при пожаре.

Эвакуационные пути и выходы. Параметры движения людских потоков. Объемно-планировочные и конструктивные  решения эвакуационных путей и выходов. Нормирование и расчет протяженности путей эвакуации и размеров эвакуационных выходов в общественных зданиях. Определение протяженности  путей эвакуации и размеров выходов из производственных  помещений. Организационные мероприятия по защите людей в зданиях от пожара. Безопасные зоны и помещения при вынужденной эвакуации. Расчет времени эвакуации людей с этажей здания и отдельных помещений. Методика определения соответствия эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности.

Тема 5,6,7,8. Противодымная и противовзрывная защита зданий и сооружений.

Противодымная защита зданий. Расчет систем дымоудаления. Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности. Назначение, виды, область применения легкосбрасываемых  конструкций. Конструктивное исполнение легкосбрасываемых конструкций. Воздействие взрыва на легкосбрасываемые конструкции. Расчет площади легкосбрасываемых  конструкций. Определение соответствия систем противовзрывной и противодымной защиты требованиям безопасности.

Тема 9,10. Пожарная безопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха.

Общие сведения о системах отопления. Классификация, устройство и пожарная опасность печного отопления. Характеристика и пожарная опасность отопительных газовых печей и приборов. Требования пожарной безопасности к печному и газовому отоплению. Нормирование систем отопления. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Нормирование и расчет систем вентиляции.

Тема 11. Безопасность зданий при планировке предприятий и населенных мест.

Взаимное размещение застраиваемых территорий. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями. Нормирование противопожарных расстояний. Принцип застройки селитебной зоны городских и сельских населенных пунктов. Обеспечение условий для успешного тушения пожара. Методика определения соответствия требованиям пожарной безопасности генеральных планов.

Раздел  III.  Пожарная безопасность при  эксплуатации зданий и сооружений.

Тема 12. Здания промышленных предприятий.

Пожарная опасность зданий промышленных  предприятий. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, базам и складам общего назначения. Требования пожарной безопасности к вспомогательным зданиям и сооружениям. Требования к веществам и материалам, используемых в производстве и к их совместному хранению.

Тема 13. Жилые здания.

Виды и характеристика пожарной опасности жилых зданий. Требования  пожарной  безопасности  к жилым зданиям. Особенности  эксплуатации  зданий  повышенной этажности. Дополнительные требования к зданиям повышенной этажности. Нормирование требований  пожарной безопасности  к жилым зданиям.

Тема 14,15,16,17, 18.  Общественные здания.

Виды, назначение, пожарная опасность, общественных зданий. Организационные   мероприятия,  обеспечивающие  пожарную  безопасность  общественных  зданий. Требования пожарной безопасности к общественным зданиям и сооружениям. Пожарная безопасность при  эксплуатации  зданий учреждений здравоохранения. Требования  пожарной  безопасности  при  эксплуатации памятников истории  и зодчества. Пожарная  безопасность  при   эксплуатации зданий учреждений образования. Пожарная  безопасность  при   эксплуатации зданий зрелищных учреждений. Пожарная  безопасность  при   эксплуатации зданий предприятий торговли и общественного питания. Задачи нормирования требований пожарной безопасности к общественным зданиям.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Пожарная безопасность в строительстве»

1.Планировочные схемы зданий. Виды, особенности пожарной опасности.

2. Пожарные отсеки и секции. Нормирование и расчет площади пожарных отсеков.

3.Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости.

4.Принцип застройки селитебной зоны городских и сельских населенных пунктов.

5.Эвакуационные пути и выходы. Основные требования.

6. Дымоудаляющие устройства. Назначение устройство область применения.

7. Классификация и назначение противопожарных преград.

8.Способы защиты проёмов в противопожарных преградах.

9.Параметры движения людских потоков.

10.Нормирование и расчет противопожарных разрывов.

11. Требование к системе противопожарной защиты.

12.Требования пожарной безопасности к детским дошкольным учреждениям.

13. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.

14. Методика проверки соответствия систем отопления противопожарным требованиям.

15. Требования пожарной безопасности к образовательным учреждениям.

16.Требования пожарной безопасности к культурно-зрелищным учреждениям.

17.Требования пожарной безопасности к предприятиям торговли.

18.Требования пожарной безопасности к жилым зданиям.

19.Требования пожарной безопасности к производственным зданиям.

20. Пожарная опасность печного отопления. Меры профилактики.

21.Общие требование пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений.

22.Требования пожарной безопасности к зданиям учреждений здравоохранения.

23.Требование к системе организационно-технических мероприятий.

24.Деление пожарного отсека на секции с учётом разделения производственных процессов.

25.Назначение и устройство систем подпора воздуха.

26.Противодымная защита зданий.Назначение и устройство.Требование норм

27.Требования пожарной безопасности при эксплуатации  высотных зданий.

28.Противопожарный занавес. Устройство, требования норм.

29.Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ.

30.Лестницы и лестничные клетки.Виды, требование норм.

31.Наружные пожарные лестницы. Виды, требования норм.

32.Противопожарные двери и ворота. Типы, устройство, требования норм.

33.Противопожарные экраны и шторы. Исполнение, применение, требования норм.

34.Размещение взрывопожарных помещений в плане и по этажам здания.

35.Незадымляемые лестничные клетки. Виды назначение, область применения.

36.Пожарная опасность и меры профилактики на автотранспортных предприятиях.

37.Пожарная опасность и меры профилактики на деревообрабатывающих предприятиях.

38.Общие принципы нормирования путей эвакуации.

39.Противовзырывная защита зданий. Назначение область применения,требование норм.

40.Требование по огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.

41.Требование по ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках.

42.Конструктивное исполнение легкосбрасываемых конструкций.

43.Требование к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

44.Пожарная опасность систем внутреннего теплоснабжения.

45. Требования пожарной безопасности к зданиям музеев и выставок.

46.Требование к системам предотвращения пожаров.

47.Требование пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию.

48.Особенности эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей.

49.Методика проверки соответствия строительных конструкций требованиям пожарной безо-

пасности.

50. Требование пожарной безопасности к содержанию электроустановок зданий, сооружений и строений.

51.Требование пожарной безопасности, предъявляемой к градостроительной деятельности.

52.Пожарная опасность систем отопления, требования пожарной безопасности.

53.Классификация, назначение, пожарная опасность систем вентиляции.

54.Противопожарный режим на объектах с массовым пребыванием людей.

55.Противопожарный режим на взрыво-пожароопасных предприятиях.

56.Объёмно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие незадымляемость

путей эвакуации.

57. Устроиство систем вентиляции с естественным и искусственным побуждением.

58.Требования пожарной безопасности к многофукциональным зданиям.

59.Требования пожарной безопасности к баням и саунам.

60.Требования пожарной безопасности к газовому хозяйству.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите».

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» № 14 от 16 января 2009 года.

- Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 29 августа 2008 года № 796.

- Алексеев М.В., Волков О. М., Шатров Н.Ф. Пожарная профилактика технологических процессов. - М.: ВИПТШ, 1986. - 367 с.

- Алексеев М.В. Основы пожарной профилактики в технологических процессах производств.- М.: Высшая школа,  1972. - 333 с.

- Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. - М.: Стройиздат, 1987. - 465 с.

- Абрамов А.С., Мартенко Е.А., Любаков Е.А. Пожарная безопасность технологических процессов. – Омск: 2010. - 468 стр.

- ГОСТ12.1.017 - 80. ССБТ. Пожаровзрывоопасность нефтепродуктов и химических органических  продуктов. Номенклатура показателей

- Горячев С.А. Клубань В.С. Задачник по курсу "Пожарная профилактика технологических процессов производств". - М.: ВПТШ, 1982.- 113 с.

- Грушевский Б.В. и др., под редакцией  Кудаленкина В.Ф. Пожарная профилактика в  строительстве. -М.: ВИПТШ, 1985.-455 с.

- Грушевский Б.В. и др. Пожарная профилактика в строительстве. -М.:: Стройиздат, 1989.-368 с.

- Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. -М.: Стройиздат, 1985.-590 с.

- СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

- ГОСТ 30244-95. ССБТ. Материалы строительные.  Методы испытания на горючесть.

- СНиП РК 2.02-05-2009.  Пожарная безопасность зданий и сооружений. Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

- Пособие по определению пределов огнестойкости, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. - М.: Стройиздат, 1985.-56 с.

- СНиП РК 3.02.09-2010. Производственные здания. Госстрой СССР.- М.:1986-16с.

- СНиП 3.02-02-2009. Общественные здания и сооружения. . Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

- СНиП РК 4.02.42-2006  Отопление, вентиляция и кондиционирование. . Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

- СНиП РК 3.02-43-2007   Жилые здания. Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

- СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий / Госстрой СССР.-М.: ЦНИИ Промзданий,1981-30 с.

- Шурин Е.Т., Юн С.П., Пальцев В.П.  Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине Пожарная профилактика в строительстве. -М.: ВИПТШ, 1990-80 с.

- Томин С.В., Токарев Н.В. Задачник по пожарной профилактике в строительстве, М, 1996.

- Демехин В.Н., Измайлов А.С., Серков Б.Б. Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «строительные материалы и конструкции и их поведение в условиях пожара», М. 1984 г.

- Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве, Ч. 1;2. М. 1995, 351 с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Санкт-Петербург 2001, 421 с.

- Кошмаров Ю.А. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение» М. 1985.

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Агентство РК по делам строительства и ЖКХ.

- СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Комитет по делам строительство и ЖКХ МИТ РК

#### Дополнительная литература

- Чеботаев К.П. Методика определения категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (для специалистов проектных организаций). – Л.: Знание, 1990

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- Пилюгин Л.П. «Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью предохранительных конструкций. М-2000.

- Корольченко А.Я. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. Ч. 1;2. М-2000.

- Холщевников В.В. «Исследование людских потоков и методология нормирования эвакуации людей из зданий при пожаре». М-99.

- Государственные нормы пожарной безопасности (ГНПБ-01-96). Порядок Государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами. Алматы. ГУГПС  МВД РК , 1996.-16 с.

- Бубырь Н.Ф. Основы производственной автоматики. - М.: ВИПТШ, 1977. - 277 с.

- Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справочник/ А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др.; под общ. ред. А.Н. Баратова. - М.: Химия, 1987. - 269 с.

- Муравьев В.М., Середа Н.Г. Основы нефтяного и газового дела. - М.: 1987. -  277 с.

- Волков  О.М., Проскуряков Г.А., Пожарная безопасность на предприятиях транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. - М.: Недра, 1981. - 255 с.

- Клепоносов Н.Н., Сорокин А.И. Пожарная защита объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1983. - 192 с.

- ГОСТ 12.1.004 - 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- Ентус Н.Р., Шарихин В.В. Трубчатые печи в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1987. - 303 с.